## бензогенераторы
| БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |  |  |  |  | до 12,5 кВт
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель 3000 об\мин | Генератор | Цена (рубли)
SDMO (Франция)
1 | ZEPHIR 1000 (руч\зап, кож) | 0.9 | 1 | 0.5 | 5 | 480х330х420 | 27 | 4-х тактный |  | 12250
2 | Booster 1000 (р\зап, с\кож) | 1 | 1 | 0.7 | 4 | 460х260х380 | 14 | Honda |  | 31850
3 | RANGER 2000 (руч\зап) | 1.6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 530x370x410 | 23 | Honda GC135 |  | 16650
4 | DIABLO 2400 (руч\зап, моб) | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 400x400x620 | 30 | B & S Quantum |  | 14900
5 | Booster 2000 (р\зап, с\кож) | 1.8 | 1 | 1.1 | 8 | 560х340х420 | 22 | Honda |  | 38500
6 | RANGER 2500 (руч\зап) | 2.2 | 1 | 0.9 | 2 | 580х460х440 | 30 | Honda GC160 |  | 17150
7 | HX 2500 (руч\зап) | 2.2 | 1 | 1.2 | 3.6 | 590x460x430 | 38 | Honda GX160 |  | 21900
8 | SH 2500 (руч\зап) | 2.2 | 1 | 1.1 | 13 | 590x460x430 | 39 | Honda GX160 |  | 26950
9 | PHOENIX 3000 (руч\зап) | 2.72 | 1 | 1.3 | 3.8 | 590x460x480 | 44 | B & S Intek |  | 21000
10 | LX 3000 (руч\зап) | 3 | 1 | 1.1 | 4 | 590x460x430 | 44 | B & S Intek |  | 24500
11 | HX 3000 С (руч\зап) | 3 | 1 | 1.3 | 4.3 | 590x460x430 | 41 | Honda GX200 |  | 26250
12 | SH 3000 (руч\зап) | 3 | 1 | 1.3 | 13 | 590x460x430 | 41 | Honda GX200 |  | 33250
13 | ALIZE 3000 (руч\зап,кож) | 3 | 1 | 1.3 | 13 | 580x420x450 | 50 | B & S Vanguard |  | 41650
14 | LX 4000 (руч\зап) | 4 | 1 | 1.9 | 3.8 | 720х560х490 | 58 | B & S Intek |  | 33250
15 | HX 4000 С (руч\зап) | 4 | 1 | 1.9 | 6 | 720x560x490 | 56 | Honda GX270 |  | 35350
16 | SH 4000 (руч\зап) | 4 | 1 | 1.9 | 13 | 720x560x490 | 70 | Honda GX270 |  | 39550
17 | HX 5000 T С (руч\зап) | 4.4 | 3 | 1.9 | 6 | 720x560x490 | 68 | Honda GX270 |  | 47600
18 | HX 6000 С (руч\зап) | 6 | 1 | 2.4 | 6.5 | 720x560x490 | 75 | Honda GX390 |  | 50750
19 | SH 6000 С (руч\зап) | 6 | 1 | 2.4 | 26 | 870x560x750 | 90 | Honda GX390 |  | 59500
20 | SH 6000-2 (руч\зап) | 6 | 1 | 2.4 | 26 | 870x560x750 | 90 | Honda GX390 |  | 63000
21 | SH 6000 E - 2 (кл\заж) | 6 | 1 | 2.4 | 26 | 870x560x750 | 97 | Honda GX390 |  | 73500
22 | SH 6000 E - 2 (автомат) | 6 | 1 | 2.4 | 26 | 870x560x750 | 97 | Honda GX390 |  | 106050
23 | ALIZE 6000 E (кл\заж, с\кож, моб) | 5.6 | 1 | 1.9 | 24 | 780x590x710 | 130 | Honda GX390 |  | 143500
24 | HX 7500 T С (руч\зап) | 6 | 3 | 2.4 | 6.5 | 720x560x590 | 76 | Honda GX390 | Sincro | 57750
25 | SH 7500 TE (кл\заж) | 6 | 3 | 2.4 | 26 | 870x560x750 | 97 | Honda GX390 |  | 85750
26 | SH 7500 TE (автомат) | 6 | 3 | 2.4 | 26 | 870x560x750 | 97 | Honda GX390 |  | 118300
27 | ALIZE 7500 TE (кл\заж, с\кож, моб) | 6 | 3 | 1.9 | 24 | 780x590x710 | 130 | Honda GX390 |  | 152250
28 | LX 7500 (руч\зап) | 7.2 | 1 | 2.7 | 8 | 870x560x750 | 95 | B & S Vanguard |  | 73500
29 | LX 10015 Т (руч\зап) | 7.4 | 3 | 2.7 | 8 | 870x560x750 | 110 | B & S Vanguard |  | 94500
30 | SH 10000 E (кл\заж) | 10 | 1 | 4.3 | 26 | 870x560x560 | 145 | Honda GX 620 |  | 145250
31 | SH 10000 E (автомат) | 10 | 1 | 4.3 | 26 | 870x560x560 | 145 | Honda GX 620 |  | 177800
32 | SH 15000 TE (кл\заж) | 12.5 | 3 | 4.3 | 26 | 870x560x560 | 145 | B & S Vanguard, Honda |  | 143500
33 | SH 15000 TE (автомат) | 12.5 | 3 | 4.3 | 26 | 870x560x560 | 145 | B & S Vanguard, Honda |  | 176050
ТСС (Россия)
1 | Kipor-KGE 2000 ТС (руч/зап, кож.) | 1.8 | 1+12В | 0.63 | 3.5 | 513х296х426 |  | KG105 (Китай, технология Honda) |  | 15427
2 | ЭЛАБ-5500Х (руч\зап) | 5 | 1+12В | 1.95 | 17 | 680х510х540 |  | ТСС (Россия, технология Honda) |  | 29674
3 | ЭЛАБ-5500Э (кл\заж) | 5 | 1+12В | 1.95 | 7 | 680х510х540 | 90 | ТСС (Россия, технология Honda) |  | 33052
4 | Kipor-7000 Тi (кл/заж, кож.,колеса) | 5.5 | 1 | 1.8 | 22 | 803х495х623 | 80 | ТСС (Россия, технология Honda) | Инверотрные технологии | 44900
5 | ЭЛАБ-10000 Э (кл/заж) | 8.5 | 1 | 4.5 | 25 | 910х600х760 | 155 | ТСС (Россия, технология Honda) | ТСС | 62700
GESAN (Испания)
1 | G 3000 V (руч\зап) | 2.2 | 1 | 0.91 | 4 | 720х500х500 | 36 | B & S Vanguard 117432 | Mecc alte spa AR2-85\2 | 22300
2 | G 3000 H (руч\зап) | 2.2 | 1 | 1.3 | 3.6 | 580х400х490 | 36 | Honda 5,5 Л.С. GX 160 K 1 VSD | Mecc alte spa АР-85\2 | 23980
3 | G 4000 H (руч\зап) | 2.8 | 1 | 1.7 | 3.6 | 580х400х490 | 39 | Honda 6,5 Л.С. GX 200 ЕС | Mecc alte spa АР-1105 | 30240
4 | G 5000 V (руч\зап) | 4 | 1 | 1.7 | 4 | 720х500х500 | 61.5 | B & S Vanguard 185432 | Mecc alte spa AR2-130\2 | 34700
5 | G 5000 H (руч\зап) | 4 | 1 | 2.3 | 6 | 720х500х500 | 65 | Honda 9 Л.С. GX 270 VХ Е4 | Mecc alte spa АР-130\2 | 40000
6 | G 5000 H (кл\заж) | 4 | 1 | 2.3 | 6 | 720х500х500 | 65 | Honda 9 Л.С. GX 270 VХ Е4 | Mecc alte spa АР-130\2 | 51250
7 | G 5000 H (автомат) | 4 | 1 | 2.3 | 6 | 720х500х500 | 65 | Honda 9 Л.С. GX 270 VХ Е4 | Mecc alte spa АР-130\2 | 90300
8 | G 5TF Vс (руч\зап) | 4 | 3 | 1.7 | 7.9 | 800х500х500 | 92.5 | B & S Vanguard 185432 | Mecc alte spa TR2 -130\2 | 44800
9 | G 5TF H (руч\зап) | 4 | 3 | 2.3 | 6 | 720х500х500 | 65 | Honda 9 Л.С. GX 270 VХ Е4 | Mecc alte spa TR -130\2 | 50250
10 | G 5TF H (кл\заж) | 4 | 3 | 2.3 | 6 | 720х500х500 | 65 | Honda 9 Л.С. GX 270 VХ Е4 | Mecc alte spa TR -130\2 | 62200
11 | G 5TF H (автомат) | 4 | 3 | 2.3 | 6 | 720х500х500 | 65 | Honda 9 Л.С. GX 270 VХ Е4 | Mecc alte spa TR -130\2 | 103200
12 | G 7000 V (руч\зап) | 5.6 | 1 | 2.3 | 4 | 720х500х500 | 92.5 | B & S Vanguard 245432 | Mecc alte spa AR2-160\2 | 46660
13 | G 7000 H (руч\зап) | 5.6 | 1 | 2.8 | 6.5 | 720х500х500 | 80 | Honda 13 Л.С. GX 390 VХ Е4 | Mecc alte spa АR-160\2 | 53520
14 | G 7000 H (кл\заж) | 5.6 | 1 | 2.8 | 6.5 | 720х500х500 | 80 | Honda 13 Л.С. GX 390 VХ Е4 | Mecc alte spa АR-160\2 | 63900
15 | G 7000 H (автомат) | 5.6 | 1 | 2.8 | 6.5 | 720х500х500 | 80 | Honda 13 Л.С. GX 390 VХ Е4 | Mecc alte spa АR-160\2 | 102400
16 | G 7TF Vс (руч\зап) | 5.6 | 3 | 2.3 | 7.9 | 800х500х500 | 91.7 | B & S Vanguard 245432 | Mecc alte spa TR2 -160\2 | 53500
17 | G 7TF H (руч\зап) | 5.6 | 3 | 2.8 | 6.5 | 720х500х500 | 80 | Honda 13 Л.С. GX 390 VХ Е4 | Mecc alte spa TR -160\2 | 57800
18 | G 7TF H (кл\заж) | 5.6 | 3 | 2.8 | 6.5 | 720х500х500 | 80 | Honda 13 Л.С. GX 390 VХ Е4 | Mecc alte spa TR -160\2 | 73050
19 | G 7TF H (автомат) | 5.6 | 3 | 2.8 | 6.5 | 720х500х500 | 80 | Honda 13 Л.С. GX 390 VХ Е4 | Mecc alte spa TR -160\2 | 109700
20 | G 8/10МF H (руч\зап) | 6.4 | 1 | 4 | 16 | 855х620х585 | 80.2 | Honda GX390 | Sincro | 72705
21 | G 8/10МF H (кл\заж) | 6.4 | 1 | 4 | 16 | 855х620х585 | 80.2 | Honda GX390 | Sincro | 92000
22 | G 10000 V (руч\зап) | 8 | 1 | 4.67 | 16 | 900х520х550 | 110 | B & S Vanguard 30344 | Mecc alte spa MR2-200\2 | 89950
23 | G 10000 V (кл\заж) | 8 | 1 | 4.67 | 16 | 900х520х550 | 110 | B & S Vanguard 30344 | Mecc alte spa MR2-200\2 | 106575
24 | G 10000 V (автомат) | 8 | 1 | 4.67 | 16 | 900х520х550 | 110 | B & S Vanguard 30344 | Mecc alte spa MR2-200\2 | 146230
25 | G 8/10ТF H (руч\зап) | 6.4 | 3 | 4 | 16 | 855х620х585 | 80.2 | Honda GX390 | Sincro | 77720
26 | G 8/10ТF H (кл\заж) | 6.4 | 3 | 4 | 16 | 855х620х585 | 80.2 | Honda GX390 | Sincro | 93230
27 | G 10TF V (руч\зап) | 8 | 3 | 4.67 | 16 | 900х520х550 | 110 | B & S Vanguard 30344 | SINCRO ET2LBS | 91200
28 | G 10TF V (кл\заж) | 8 | 3 | 4.67 | 16 | 900х520х550 | 129 | B & S Vanguard 30344 | SINCRO ET2LBS | 106970
29 | G 10TF V (автомат) | 8 | 3 | 4.67 | 16 | 900х520х550 | 129 | B & S Vanguard 30344 | SINCRO ET2LBS | 148130
30 | G 12000 V (кл\заж) | 9.6 | 1 | 5.55 | 16 | 900х585х600 | 143 | B & S Vanguard 350447 | SINCRO FK2MBL | 111900
31 | G 12000 H (кл\заж) | 10 | 1 | 5.4 | 13 | 900х585х600 | 140 | Honda 20 Л.С. GX 620 К1 VХ F | SINCRO GK2SBL | 127900
32 | G 12000 V (автомат) | 9.6 | 1 | 5.55 | 16 | 900х585х600 | 143 | B & S Vanguard 350447 | SINCRO FK2MBL | 154360
33 | G 12000 H (автомат) | 10 | 1 | 5.4 | 13 | 900х585х600 | 140 | Honda 20 Л.С. GX 620 К1 VХ F | SINCRO GK2SBL | 172100
34 | G 12 TF Vс (кл\заж) | 10 | 3 | 5.55 | 16 | 900х585х600 | 143 | B & S Vanguard 350447 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 117300
35 | G 12 TF H (кл\заж) | 10 | 3 | 5.4 | 13 | 900х+585х500 | 140 | Honda 20 Л.С. GX 620 VА F4 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 130550
36 | G 12 TF Vс (автомат) | 10 | 3 | 5.55 | 16 | 900х585х600 | 143 | B & S Vanguard 350447 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 153100
37 | G 12 TF H (автомат) | 10 | 3 | 5.4 | 13 | 900х585х500 | 140 | Honda 20 Л.С. GX 620 VА F4 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 170820
руч\зап - модель с ручным запуском
кл\заж - модель с ключом зажигания и стартером
автомат - модель с блоком автоматики (автозапуск при пропадании основной сети)
кож - модель в шумопоглощающем кожухе
моб - мобильная электростанция (на колесах)
примечание: бензин используется марки 92 |  | H, Vс - модели с компаундным регулятором напряжения
V - модели без регулирования напряжения

## сварочн. генер.
СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель 3000 об\мин | Генератор | Цена (рубли)
1. Бензиновые
SDMO (Франция)
1 | VX 220\7,5HС (р\з, пост.ток) | 5.2 | 3 | 2.2 | 6.5 | 870Х560Х560 | 87 | Honda GX 390 |  | 74200 | 170-200А, электрод до 4мм
2 | VX 200\4H С (р\з, пост.ток) | 4 | 1 | 2.2 | 6.5 | 870Х560Х560 | 86 | Honda GX 390 |  | 72100 | 170-200А, электрод до 4мм
GESAN (Испания)
1 | GS 170 AС V (р\з, пер.ток) | 4 | 1 | 2.7 | 6 | 855х620х585 | 81 | B & S Vanguard 185432 | Sincro | 54830 | 40-180А, электрод до 3,25 мм
2 | GS 210 DC V (р\з, пост.ток) | 5,2\3 | 3\1 | 2.3 | 7.9 | 955х620х585 | 104 | B & S Vanguard 245432 | Sincro | 75430 | 40-220А, электрод до 4,5мм
3 | GS 210 DC Н (р\з, пост.ток) | 5,2\3 | 3\1 | 2.8 | 6.5 | 955х620х585 | 128 | Honda GX390 | Sincro | 79900 | 40-220А, электрод до 4,5мм
4 | GS 210 DC Н (к\з, пост.ток) | 5,2\3 | 3\1 | 2.8 | 6.5 | 955х620х585 | 128 | Honda GX390 | Sincro | 95300 | 40-220А, электрод до 4,5мм
2.Дизельные. Gesan (Испания)
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель 3000 об\мин | диаметр электрода, мм | ток сварки, А | Цена (рубли)
1 | DS 300 R (кл/заж) пост. ток) | 10\4 | 3\1 | 4.5 | 7 | 1175х710х74,5 | 171 | Ruggerini R.RD 210 | 5 | 300 | 236900
Обозначения: |  | руч\зап - модель с ручным запуском
кл\заж - модель с ключом зажигания и стартером
автомат - модель с блоком автоматики (автозапуск при пропадании основной сети)
кож - модель в шумопоглощающем кожухе
моб - мобильная электростанция (на колесах)
H, Vс - модели с компаундным регулятором напряжения
V - модели без регулирования напряжения
примечание: бензин используется марки 92

## мотопомпы
МОТОПОМПЫ SDMO(Франция)
| Модель | Чистота воды | Высота подъема (м) | max высота всасыв. (м) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель 3000 об\мин | max произв-ть | Диаметр патрубков (мм) | Расход топлива (л\ч) | Цена (рубли)
1 | ST 1.8 M (руч\зап) | ч\в | 35 | 8 | 0.6 | 320х230х230 | 5 | Mitsubishi (2-тактный) TU 26 | 115 л\мин, 7 м3\ч | 25 |  | 10700
2 | ST 2.36 Н (руч\зап) | ч\в | 30 | 8 | 2.5 | 481х377х413 | 25 | Honda GХ 120 | 600 л\мин, 36 м3\ч | 50 | 1.3 | 14900
3 | ST 3.60 Н (руч\зап) | ч\в | 30 | 8 | 4.3 | 481х377х413 | 25 | Honda GХ 160 | 970 л\мин, 58,2 м3\ч | 80 | 1.6 | 17850
4 | TR 2.36 Н (руч\зап) | ср\в | 29 | 8 | 2.5 | 468х352х400 | 23 | Honda GХ 120 | 600 л\мин, 36 м3\ч | 50 | 1.02 | 20650
5 | TR 3.60 Н (руч\зап) | ср\в | 26 | 8 | 3.6 | 505х398х466 | 29 | Honda GХ 160 | 900 л\мин, 54 м3\ч | 80 | 1.4 | 25200
6 | ХT 3.78 Н (руч\зап) | гр\в | 27 | 8 | 6 | 690х485х523 | 58 | Honda GХ 240 | 1340 л\мин, 80,4 м3\ч | 80 | 2.1 | 59850
| Обозначения: |  | руч\зап - модель с ручным запуском
ч/в - для перекачки чистой или малозагрязнённой воды
ср/в - для перекачки воды средней загрязнённости
гр/в - для перекачки сильнозагрязненной воды

## газ. генер. до 5 кВт
Газовые электростанции "GRAND PRESTIGE"
(Производство г. Санкт - Петербург)
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | способ запуска | Расход газа NG м3/ч PG кг/ч | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена (рубли)
1 | GPG1200Р-NG-В GPG1200Р-LPG-В | 0,9 1 | 1 | руч/зап руч/зап | 0,45 0,35 | 490x370x390 | 22 | 16860
2 | GPG1200-NG-В GPG1200-LPG-В | 0,9 1 | 1 | руч/зап руч/зап | 0,45 0,35 | 605x400x420 | 28 | 17010
3 | GPG1500-NG-В GPG1500-LPG-В | 1,4 1,5 | 1 | руч/зап руч/зап | 0,54 0,51 | 605x460x460 | 41 | 24360
4 | GPG2000-NG-В GPG2000-LPG-В | 1,9 2 | 1 | руч/зап руч/зап | 0,70 0,68 | 605x460x460 | 42 | 26310
5 | GPG3000-NG-В GPG3000-LPG-В | 2,7 3 | 1 | руч/зап руч/зап | 1,05 0,99 | 700x540x590 | 64 | 43800
6 | GPG4000-NG-В GPG4000-LPG-В | 3,8 4 | 1 | кл/заж кл/заж | 1,40 1,32 | 700x540x590 | 81 | 49650
7 | GPG5000-NG-В GPG5000-LPG-В | 4,6 5 | 1 | кл/заж кл/заж | 1,75 1,60 | 700x540x590 | 82 | 53550
8 | GPG5000-N/L - Mobile GPG5000-G-В -380V | 4,6/5 4,6/5 | 1 3 | кл/заж кл/заж | 1,75/1,60 1,75/1,60 | 700x540x590 | 82 | 55500
обозначения:
руч\зап - модель с ручным запуском
кл\заж - модель с ключом зажигания и стартером
NG - природный газ (магистральный)
LPG - сжиженный газ (балонный)
P - портативный (небольшого размера,кот. человек переносит сам)
B - экспортная версия (вывозят за границу)
Mobile - передвижная версия
380V - трёхфазная версия
| примечание: | модели GPG3000,4000,5000 - комбинированные (NG,LPG)
GPG1200-GPG2000 работают ЛИБО на балонном,
ЛИБО на магистральном газе
GPG3000-GPG5000 работают И на балонном,
И на магистральном газе
также производится комплектация системой автоматизации
с выводом пульта управления (любая степень и исполнение)

## диз.возд.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ с двигателями воздушного охлаждения
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель 3000 об\мин | Генератор | Цена (рубли)
GESAN (Испания)
1 | L 4 MF (кл\заж) | 3.28 | 1 | 1.3 | 4.3 | 720х520х580 | 59.5 | Lombardini 15 LD 350 | Mecc alte spa AR1-130\2 | 91100
2 | L 4 MF (автомат) | 3.28 | 1 | 1.3 | 4.3 | 720х520х580 | 59.5 | Lombardini 15 LD 350 | Mecc alte spa AR1-130\2 | 126500
3 | L 6 MF (кл\заж) | 4.72 | 1 | 2 | 4.3 | 800Х520Х580 | 98.2 | Lombardini 6 LD 435 | Mecc alte spa MR1-180\2 | 99900
4 | L 6 MF (автомат) | 4.72 | 1 | 2 | 4.3 | 800Х520Х581 | 98.2 | Lombardini 6 LD 435 | Mecc alte spa MR1-180\2 | 142200
5 | Lc 6 ТF (кл\заж) | 4.72 | 3 | 2 | 4.3 | 800Х520Х583 | 98.2 | Lombardini 6 LD 435 | Mecc alte spa MR1-180\2 | 108900
6 | Lc 6 ТF (автомат) | 4.72 | 3 | 2 | 4.3 | 800Х520Х585 | 98.2 | Lombardini 6 LD 435 | Mecc alte spa MR1-180\2 | 153500
7 | R 10 Mf (кл\заж) | 7 | 1 | 3.1 | 4 | 800Х520Х586 | 118 | Ruggerini MD 150 | Sincro (Итал) ET2 LBS | 143900
8 | R 10 Mf (автомат) | 7 | 1 | 3.1 | 4 | 800Х520Х587 | 118 | Ruggerini MD 150 | Sincro (Итал) ET2 LBS | 182750
9 | R 10 (кл\заж) | 7 | 3 | 3.1 | 4 | 800Х520Х586 | 118 | Ruggerini MD 150 | Sincro (Итал) ET2 LBS | 142350
10 | R 10 (автомат) | 7 | 3 | 3.1 | 4 | 800Х520Х587 | 118 | Ruggerini MD 150 | Sincro (Итал) ET2 LBS | 178070
11 | Rc 12 Mf (кл\заж) | 8.56 | 1 | 4.5 | 4 | 800Х520Х588 | 118 | Ruggerini MD 190 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 155870
12 | Rc 12 Mf (автомат) | 8.56 | 1 | 4.5 | 4 | 800Х520Х589 | 118 | Ruggerini MD 190 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 187500
12 | Rc 12 (кл\заж) | 8.56 | 3 | 4.5 | 4 | 800Х520Х588 | 118 | Ruggerini MD 190 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 155100
14 | Rc 12 (автомат) | 8.56 | 3 | 4.5 | 4 | 800Х520Х589 | 118 | Ruggerini MD 190 | Mecc alte spa TR2-200\2 | 180800
15 | Le 20 (кл\заж) | 15.04 | 3 | 5.7 | 10 | 800Х520Х592 | 244 | Lombardini 9 LD 562-2 | Mecc alte spa ECO3-2L\2 | 219700
16 | Le 20 (автомат) | 15.04 | 3 | 5.7 | 10 | 800Х520Х593 | 244 | Lombardini 9 LD 562-2 | Mecc alte spa ECO3-2L\2 | 239200
17 | Le 30 (кл\заж) | 22.32 | 3 | 8.4 | 15 | 800Х520Х594 | 370 | Lombardini 11 LD 626-3 | Stamford (Анг) BCI 182 H1 | 308750
18 | Le 30 (автомат) | 22.32 | 3 | 8.4 | 15 | 800Х520Х595 | 370 | Lombardini 11 LD 626-3 | Stamford (Анг) BCI 182 H1 | 352250
SDMO (Франция)
1 | DX 3000 (руч\зап) | 2.4 | 1 | 0.63 | 2.5 | 590х460х480 | 54 | Yanmar |  | 50750
2 | DX 4000 (руч\зап) | 3.4 | 1 | 0.9 | 13 | 870х560х560 | 72 | Yanmar L70 |  | 63000
3 | DX 4000 Е (кл\заж) | 3.4 | 1 | 0.9 | 13 | 870х560х560 | 72 | Yanmar L70 |  | 82250
4 | DX 4000 Е (автомат) | 3.4 | 1 | 0.9 | 13 | 870х560х560 | 72 | Yanmar L70 |  | 114800
5 | DX 6000 E (кл\заж) | 5.2 | 1 | 1.3 | 13 | 870х560х560 | 101 | Yanmar |  | 94500
6 | DX 6000 E (автомат) | 5.2 | 1 | 1.3 | 13 | 870х560х560 | 101 | Yanmar |  | 127050
7 | SD 6000 E (кл\заж, кож) | 5.2 | 1 | 1.3 | 26 | 870х560х750 | 128 | Yanmar L100 |  | 152950
8 | SD 6000 E (автомат) | 5.2 | 1 | 1.3 | 26 | 870х560х750 | 128 | Yanmar L100 |  | 185500
9 | DX 6000 TE (кл\заж) | 5.2 | 3 | 1.3 | 13 | 870х560х560 | 106 | Yanmar |  | 101500
10 | DX 6000 TE (автомат) | 5.2 | 3 | 1.3 | 13 | 870х560х560 | 106 | Yanmar |  | 134050
11 | SD 6000 TE (кл\заж, кож) | 5.2 | 3 | 1.3 | 26 | 870х560х750 | 130 | Yanmar L100 |  | 157500
12 | SD 6000 TE (автомат) | 5.2 | 3 | 1.3 | 26 | 870х560х750 | 130 | Yanmar L100 |  | 190050
13 | DX 10015 TE (кл\заж) | 12 | 3 | 2 | 10 | 870х570х750 | 207 | Hatz |  | 176750
14 | DX 10015 МE (кл\заж) | 12 | 1 | 2 | 10 | 870х570х750 | 207 | Hatz |  | 180250
ТСС (Россия)
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель 3000 об\мин | Генератор | Цена (рубли)
1 | ЭЛАД-3300Х (руч\зап) | 3.5 | 1+12В | 1.1 | 13.5 | 640х480х530 | 65 | ТСС-178-Д |  | 27560
2 | ЭЛАД-5000Х (руч\зап) | 4.2 | 1+12В | 1.88 | 7 | 720х480х645 |  | ТСС (Россия, технология Yonmar) |  | 32735
3 | ЭЛАД-5000Э (кл\заж) | 4.2 | 1 | 1.88 | 7 | 720х480х645 | 95 | ТСС (Россия, технология Yаnmar) |  | 35945
Обозначения: |  | руч\зап - модель с ручным запуском
кл\заж - модель с ключом зажигания (стандартная)
автомат - стационарная с автозапуском при пропадании основной сети
кож - модель в кожухе
Le - модели с автоматическим регулятором напряжения
Lc - модели с компаундным регулятором напряжения
L - модели без регулирования напряжения

## диз.Россия
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Отечественного производства
все электростанции АД идут с ключом зажигания(1-я степень автоматизации)
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель (Россия) | Генератор (Россия) | Цена (руб)
1 | АД – 12С-Т400 | 12 | 3 | 4.3 | 30 | 1720х700х1250 | 710 | 1Р4-642 | ЕСС-62-4У2 | 158700
2 | АД – 16С-Т400 | 16 | 3 | 5.1 | 40 | 1760х720х1450 | 687 | 49,5/11 | ОС-71-4 | 171600
3 | АД – 30С-Т400 | 30 | 3 | 9.6 | 80 | 2250х860х1480 | 1510 | А41Е | ЕСС-82-4У2 | 205800
4 | АД – 50С-Т400 | 50 | 3 | 12 | 100 | 2450х860х1480 | 1630 | А-41Е | ЕСС-91-4У2 | 259900
5 | АД – 60С-Т400 | 60 | 3 | 14.4 | 100 | 2650х860х1480 | 2000 | А-01МЕ | ЕСС5-92-4У2 | 297900
6 | АД – 75С-Т400 | 75 | 3 | 18 | 150 | 2800х900х1550 | 2100 | А-01МГ | СМ | 332300
7 | АД – 100С-Т400 | 100 | 3 | 26 | 200 | 2540х1020х1470 | 2400 | ЯМЗ-238И | ГСФ-100 ДУ2 | 378700
8 | АД – 200С-Т400 | 200 | 3 | 56 | 350 | 3380х1225х1643 | 3850 | 1Д12 - В300КС | ГСФ-200 | 770000
АД-50С-Т400 и АД-75С-Т400 идут только на заказ

## Диз. Испания 7-75 кВт
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GESAN (Испания) от 7 до 75 кВА
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель (Англия) 1500 об\мин | Генератор (M/a - Италия, Stam - Англия) | Цена (рубли)
1 | DP 9 MF (стац) | 7.1 | 1 | 2.6 | 30 | 1400х750х1432 | 375 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 296000
2 | DP 9 (стац) | 7.3 | 3 | 2.6 | 30 | 1400х750х1432 | 350 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 279000
3 | DPA 10E MF (авто) | 7.1 | 1 | 2.6 | 30 | 1400х750х1432 | 375 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 331000
4 | DPA 10E (авто) | 7.3 | 3 | 2.6 | 30 | 1400х750х1432 | 350 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 316700
5 | DPS 9 MF (ш.стац) | 7.1 | 1 | 2.6 | 52 | 1860х840х1200 | 575 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 386000
6 | DPS 9 (ш.стац) | 7.3 | 3 | 2.6 | 52 | 1860х840х1200 | 550 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 369000
7 | DPAS 10E MF (ш.автом) | 7.1 | 1 | 2.6 | 52 | 1860х840х1200 | 575 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 399900
8 | DPAS 10E (ш.автом) | 7.3 | 3 | 2.6 | 52 | 1860х840х1200 | 550 | Perkins 403 С 11 G | Mecc alte spa BT 03-1S\4 | 388800
9 | DP 13 MF (стац) | 10.4 | 1 | 3.7 | 30 | 1400х700х1090 | 425 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 323800
10 | DP 13 (стац) | 10.6 | 3 | 3.7 | 30 | 1400х700х1090 | 425 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 291800
11 | DPA 15E MF (автомат) | 10.4 | 1 | 3.7 | 30 | 1400х700х1090 | 425 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 365800
12 | DPA 15E (автомат) | 10.6 | 3 | 3.7 | 30 | 1400х700х1090 | 425 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 332700
13 | DPS 13 MF (ш.стац) | 10.4 | 1 | 3.7 | 52 | 1860х840х1200 | 625 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 407000
14 | DPS 13 (ш.стац) | 10.6 | 3 | 3.7 | 52 | 1860х840х1200 | 625 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 379500
15 | DPAS 15E MF ( ш.авт) | 10.4 | 1 | 3.7 | 52 | 1860х840х1200 | 625 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 432600
16 | DPAS 15E ( ш.авт) | 10.6 | 3 | 3.7 | 52 | 1860х840х1200 | 625 | Perkins 403 С 15 G | Mecc alte spa ВТ 03-24\4 | 395200
17 | DP 20 MF (стац) | 16.24 | 1 | 5.4 | 70 | 1550х700х1740 | 535 | Perkins 404 С 22 G | Stamford ВС 184 Е1 | 408000
18 | DP 20 (стац) | 16.24 | 3 | 5.4 | 70 | 1550х700х1740 | 535 | Perkins 404 С 22 G | Stamford ВС 184 Е1 | 379500
19 | DPA 25E MF (автомат) | 16.24 | 1 | 5.4 | 70 | 1550х700х1740 | 535 | Perkins 404 С 22 G | Stamford ВС 184 Е1 | 428000
20 | DPA 25E (автомат) | 16.24 | 3 | 5.4 | 70 | 1550х700х1740 | 535 | Perkins 404 С 22 G | Stamford ВС 184 Е1 | 408200
21 | DPS 20 MF (ш.стац) | 16.24 | 1 | 5.4 | 52 | 1860х840х1200 | 725 | Perkins 404.С22G | Stamford ВС 184 Е1 | 485000
22 | DPS 20 (ш.стац) | 16.24 | 3 | 5.4 | 52 | 1860х840х1200 | 725 | Perkins 404.С22G | Stamford ВС 184 Е1 | 458000
23 | DPAS 25E MF (ш.автом) | 16.24 | 1 | 5.4 | 52 | 1860х840х1200 | 725 | Perkins 404 С 22 G | Stamford ВС 184 Е1 | 521500
24 | DPAS 25E (ш.автом) | 16.24 | 3 | 5.4 | 52 | 1860х840х1200 | 725 | Perkins 404 С 22 G | Stamford ВС 184 Е1 | 480600
25 | DP 30 MF (стац) | 24 | 1 | 6.9 | 70 | 1550х700х1740 | 644 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 434700
26 | DP 30 (стац) | 24 | 3 | 6.9 | 70 | 1550х700х1740 | 644 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 402800
27 | DP A 35E MF(автомат) | 24 | 1 | 6.9 | 70 | 1550х700х1740 | 644 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 473650
28 | DP A 35E (автомат) | 24 | 3 | 6.9 | 70 | 1550х700х1740 | 644 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 440500
29 | DPS 30 Mf (ш.стац) | 24 | 1 | 6.9 | 68 | 2250х1050х1495 | 1184 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 556450
30 | DPS 30 (ш.стац) | 24 | 3 | 6.9 | 68 | 2250х1050х1495 | 1184 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 535200
31 | DPAS 35E Mf (ш.автом) | 24 | 1 | 6.9 | 68 | 2250х1050х1495 | 1184 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 582100
32 | DPAS 35E (ш.автом) | 24 | 3 | 6.9 | 68 | 2250х1050х1495 | 1184 | Perkins 31524 | Stamford ВС 184 F1 | 549600
33 | DP 45 (стац) | 36 | 3 | 11 | 138 | 1965х750х1750 | 814 | Perkins 1004-G | Stamford UCDI 224 C1 | 437900
34 | DPA 50E (автомат) | 36 | 3 | 11 | 138 | 1965х750х1750 | 814 | Perkins 1004-G | Stamford UCDI 224 C1 | 477600
35 | DPS 45 (ш.стац) | 36 | 3 | 11 | 138 | 2250х1050х1495 | 1314 | Perkins 1004-G | Stamford UCDI 224 C1 | 581000
36 | DPAS 50E (ш.автом) | 36 | 3 | 11 | 138 | 2250х1050х1495 | 1314 | Perkins 1004-G | Stamford UCDI 224 C1 | 615000
37 | DP 60 (стац) | 50 | 3 | 17 | 138 | 1965х750х1750 | 912 | Perkins 1004-TG1 | Stamford UCDI 224 E1 | 535700
38 | DPA 65E (автомат) | 50 | 3 | 17 | 138 | 1965х750х1750 | 912 | Perkins 1004-TG1 | Stamford UCDI 224 E1 | 561100
39 | DPS 60 (ш.стац) | 50 | 3 | 17 | 138 | 2800х980х1535 | 1502 | Perkins 1004-TG1 | Stamford UCDI 224 E1 | 681000
40 | DPAS 65E (ш.автом) | 50 | 3 | 17 | 138 | 2800х980х1535 | 1502 | Perkins 1004-TG1 | Stamford UCDI 224 E1 | 704500
41 | DP 80 (стац) | 64 | 3 | 18 | 138 | 1965х750х1750 | 980 | Perkins 1004-TG2 | Stamford UCI 274 С1 | 622880
42 | DPA 90E (автомат) | 64 | 3 | 18 | 138 | 1965х750х1750 | 980 | Perkins 1004-TG2 | Stamford UCI 274 С1 | 634800
43 | DPS 80 (ш.стац) | 64 | 3 | 18 | 138 | 2800х980х1535 | 1570 | Perkins 1004-TG2 | Stamford UCI 274 С1 | 772200
44 | DPAS 90E (ш.автом) | 64 | 3 | 18 | 138 | 2800х980х1535 | 1570 | Perkins 1004-TG2 | Stamford UCI 274 С1 | 788700
Обозначения: |  | стац - стационарная (запускается ключом зажигания, контрольная панель мантируется на раме)
автомат - стационарная с автозапуском при пропадании основной сети
Модели DPS - в шумозащитном кожухе (ш.)

## Диз. Испания 100-400 кВА
ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ GESAN (Испания) от 100 до 400 кВА
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель (Англия) 1500 об\мин | Генератор (Англия) | Цена (рубли)
1 | DP 100 (стац) | 80 | 3 | 24 | 138 | 2490х850х1770 | 1160 | Perkins 1004C-44TFG2 | Stamford UCI 274 Н1 | 676900
2 | DPA 110E (автомат) | 80 | 3 | 24 | 138 | 2490х850х1770 | 1160 | Perkins 1004C-44TFG2 | Stamford UCI 274 Н1 | 730100
3 | DPS 100 (ш.стац) | 80 | 3 | 24 | 251 | 2800х980х1535 | 1749 | Perkins 1000-TG 2А | Stamford UCI 274 Н1 | 812100
4 | DPAS 110E (ш.автом) | 80 | 3 | 24 | 251 | 2800х980х1535 | 1749 | Perkins 1000-TG 2А | Stamford UCI 274 Н1 | 885800
5 | DP 140 (стац) | 109 | 3 | 32 | 250 | 2490х650х1770 | 1375 | Perkins 1006-TFG | Stamford UCI 274 Н1 | 880400
6 | DPA150 (автомат) | 109 | 3 | 32 | 250 | 2490х650х1770 | 1375 | Perkins 1006-TFG | Stamford UCI 274 Н1 | 947700
7 | DPS 140 (ш.стац) | 109 | 3 | 32 | 251 | 3500х1100х1735 | 2205 | Perkins 1006-TG 2А | Stamford UCI 274 Н1 | 1052500
8 | DPAS 150E (ш.автом) | 109 | 3 | 32 | 251 | 3500х1100х1735 | 2205 | Perkins 1006-TG 2А | Stamford UCI 274 Н1 | 1166000
9 | DP 200 (стац) | 166.4 | 3 | 46 | 418 | 2900х1100х2030 | 2279 | Perkins 1306-Е87TАG3 | Stamford UCI 274 Н1 | 1260000
10 | DPA230E (автомат) | 166.4 | 3 | 46 | 418 | 2900х1100х2030 | 2279 | Perkins 1306-Е87TАG3 | Stamford UCI 274 Н1 | 1350000
11 | DPS 200 (ш.стац) | 166 | 3 | 46 | 418 | 3675х1400х2100 | 3299 | Perkins 1306-Е87TАG3 | Stamford UCI 274 Н1 | 1490000
12 | DPAS 230E (ш.автом) | 166 | 3 | 46 | 418 | 3675х1400х2100 | 3299 | Perkins 1306-Е87TАG3 | Stamford UCI 274 Н1 | 1590000
13 | DP 250 (стац) | 200 | 3 | 57 | 418 | 2900х1100х2030 | 2495 | Perkins 1306-Е87TАG6 | Stamford HCI 444 D1 | 1390000
14 | DPA 275E (автомат) | 200 | 3 | 57 | 418 | 2900х1100х2030 | 2495 | Perkins 1306-Е87TАG6 | Stamford HCI 444 D1 | 1502000
15 | DPS 250 (ш.стац) | 200 | 3 | 57 | 418 | 3675х1400х2100 | 3515 | Perkins 1306-Е87TАG6 | Stamford HCI 444 D1 | 1670000
16 | DPAS 275E (ш.автом) | 200 | 3 | 57 | 418 | 3675х1400х2100 | 3515 | Perkins 1306-Е87TАG6 | Stamford HCI 444 D1 | 1780000
17 | DP 350 (стац) | 280 | 3 | 70.6 | 554 | 3430х1150х2168 | 3759 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 1780000
18 | DPA 400E (автомат) | 280 | 3 | 70.6 | 554 | 3430х1150х2168 | 3759 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 1820000
19 | DPS 350 (ш.стац) | 280 | 3 | 70.6 | 554 | 4580х1500х2240 | 4909 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 1994000
20 | DPAS 400E (ш.автом) | 280 | 3 | 70.6 | 554 | 4580х1500х2240 | 4909 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2147000
21 | DP 400 (стац) | 320 | 3 | 81.1 | 554 | 3430х1150х2168 | 3894 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 1887000
22 | DPA 440E (автомат) | 320 | 3 | 81.1 | 554 | 3430х1150х2168 | 3894 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2020000
23 | DPS 400 (ш.стац) | 320 | 3 | 81.1 | 554 | 4580х1500х2240 | 5044 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2055000
24 | DPAS 440E (ш.автом) | 320 | 3 | 81.1 | 554 | 4580х1500х2240 | 5044 | Perkins 2306С Е14TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2320000
25 | DP 450 (стац) | 362.4 | 3 | 97 | 964 | 3910х1250х2362 | 4269 | Perkins 2806С Е16TАG1 | Stamford HCКI 444 F1 | 2390000
26 | DPA 500E (автомат) | 362.4 | 3 | 97 | 964 | 3910х1250х2362 | 4269 | Perkins 2806С Е16TАG1 | Stamford HCКI 444 F1 | 2540000
27 | DPS 450 (ш.стац) | 362.4 | 3 | 97 | 964 | 5500х1550х2345 | 5739 | Perkins 2806С Е16TАG1 | Stamford HCКI 444 F1 | 2810000
28 | DPAS 500E (ш.автом) | 362.4 | 3 | 97 | 964 | 5500х1550х2345 | 5739 | Perkins 2806С Е16TАG1 | Stamford HCКI 444 F1 | 2920000
29 | DP 500 (стац) | 402 | 3 | 108 | 964 | 3910х1250х2362 | 4273 | Perkins 2806С Е16TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2540000
30 | DPA 550E (автомат) | 402 | 3 | 108 | 964 | 3910х1250х2362 | 4273 | Perkins 2806С Е16TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2714000
31 | DPS 500 (ш.стац) | 402 | 3 | 108 | 964 | 5500х1550х2345 | 5745 | Perkins 2806С Е16TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 2940000
32 | DPAS 550E (ш.автом) | 402 | 3 | 108 | 964 | 5500х1550х2345 | 5745 | Perkins 2806С Е16TАG2 | Stamford HCКI 444 F1 | 3100000
Обозначения: |  | стац - стационарная (запускается ключом зажигания, контрольная панель мантируется на раме)
автомат - стационарная с автозапуском при пропадании основной сети
Модели DPS - в шумозащитном кожухе (ш.)

## диз. Франция
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ SDMO (Франция) | [6 empty] | идут БЕЗ глушителя
№ | Модель | Мощность (кВт) | Число фаз | Расход топлива (л\час) | Емкость топливн. бака (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Двигатель | Генератор | Цена (рубли)
трехфазные модели
1 | ALIZE 9015 TDE (кл\заж, суперкожух) | 7.2 | 3 | 2.4 | 36 | 1200х660х770 | 319 | Mitsubishi 3000 об\мин |  | 239750
2 | T 15 НK (стац) | 12 | 3 | 4.2 | 50 | 1410x720x1030 | 294 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 231000
3 | Т 15 НK (автомат) | 12 | 3 | 4.2 | 50 | 1410x720x1030 | 294 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 280146
4 | T 15 НK (ш.стац) | 12 | 3 | 4.2 | 50 | 1750х720х1230 | 535 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 308600
5 | T 15 НK (ш.автомат) | 12 | 3 | 4.2 | 50 | 1750х720х1230 | 535 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 357756
6 | T 20 НK (стац) | 16 | 3 | 5.5 | 50 | 1410x720x1050 | 386 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 256500
7 | Т 20 НK (автомат) | 16 | 3 | 5.5 | 50 | 1410x720x1050 | 386 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 305614
8 | T 20 НK (ш.стац) | 16 | 3 | 5.5 | 50 | 1750х720х1230 | 535 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 334100
9 | T 20 НK (ш.автомат) | 16 | 3 | 5.5 | 50 | 1750х720х1230 | 535 | Mitsubishi 3000 об\мин | Soga | 383221
10 | T 27 НK (стац) | 22 | 3 | 7.5 | 50 | 1410x720x1100 | 460 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 314400
11 | Т 27 НK (автомат) | 22 | 3 | 7.5 | 50 | 1410x720x1100 | 460 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 364835
12 | T 27 НK (ш.стац) | 22 | 3 | 7.5 | 43 | 1750х720х1230 | 798 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 414000
13 | T 27 НK (ш.автомат) | 22 | 3 | 7.5 | 43 | 1750х720х1230 | 798 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 464435
14 | T 7,5 K (стац) | 5.5 | 3 | 1.7 | 50 | 1410x720x1030 | 307 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 238400
15 | T 7,5 K (автомат) | 5.5 | 3 | 1.7 | 50 | 1410x720x1030 | 307 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 287557
16 | T 7,5 K (ш.стац) | 5.5 | 3 | 1.7 | 50 | 1750х720х1230 | 455 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 316000
17 | T 7,5 K (ш.автомат) | 5.5 | 3 | 1.7 | 50 | 1750х720х1230 | 455 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 365156
18 | T 11,5 K (стац) | 8.4 | 3 | 2.5 | 50 | 1410x720x1050 | 387 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 253600
19 | T 11,5 K (автомат) | 8.4 | 3 | 2.5 | 50 | 1410x720x1050 | 387 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 308671
20 | T 11,5 K (ш.стац) | 8.4 | 3 | 2.5 | 50 | 1750х720х1230 | 535 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 331200
21 | T 11,5 K (ш.автомат) | 8.4 | 3 | 2.5 | 50 | 1750х720х1230 | 535 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 386600
22 | T 16 K (стац) | 11.6 | 3 | 3.4 | 50 | 1410x720x1050 | 427 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 289600
23 | T 16 K (автомат) | 11.6 | 3 | 3.4 | 50 | 1410x720x1050 | 427 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 342002
24 | T 16 K (ш.стац) | 11.6 | 3 | 3.4 | 50 | 1750х720х1230 | 575 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 367200
25 | T 16 K (ш.автомат) | 11.6 | 3 | 3.4 | 50 | 1750х720х1230 | 575 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 419616
26 | T 22 K (стац) | 16 | 3 | 4.7 | 100 | 1430х780х1060 | 530 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 351400
27 | T 22 K (автомат) | 16 | 3 | 4.7 | 100 | 1430х780х1060 | 530 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 401835
28 | T 22 K (ш.стац) | 16 | 3 | 4.7 | 100 | 2010х920х1450 | 845 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 451000
29 | T 22 K (ш.автомат) | 16 | 3 | 4.7 | 100 | 2010х920х1450 | 845 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 502297
30 | Т 33 (стац) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 1480х780х1180 | 710 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 376500
31 | Т 33 (автомат) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 1480х780х1180 | 710 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 433200
32 | Т 33 (ш.стац) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 2010х920х1450 | 1035 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 476000
33 | Т 33 (ш.автомат) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 2010х920х1450 | 1035 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 533575
34 | J 33 (стац) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 1480х780х1180 | 710 | John Deere 1500 об\мин | Mecc alte spa | 392400
35 | J 33 (автомат) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 1480х780х1180 | 710 | John Deere 1500 об\мин | Mecc alte spa | 449100
36 | J 33 (ш.стац) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 2010х920х1450 | 1035 | John Deere 1500 об\мин | Mecc alte spa | 492000
37 | J 33 (ш.автомат) | 24 | 3 | 5.2 | 100 | 2010х920х1450 | 1035 | John Deere 1500 об\мин | Mecc alte spa | 549566
38 | Т 44 K (стац) | 32 | 3 | 8.4 | 100 | 1520x780x1180 | 780 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 413100
39 | Т 44 K (автомат) | 32 | 3 | 8.4 | 100 | 1520x780x1180 | 780 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 478725
40 | Т 44 K (ш.стац) | 32 | 3 | 8.4 | 100 | 2010х920х1450 | 1115 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 512600
41 | Т 44 K (ш.автомат) | 32 | 3 | 8.4 | 100 | 2010х920х1450 | 1115 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 579075
42 | J 66 K (стац) | 48 | 3 | 12 | 180 | 1870x990x1360 | 1090 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 527800
43 | J 66 K (автомат) | 48 | 3 | 12 | 180 | 1870x990x1360 | 1090 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 597275
44 | J 66 K (ш.стац) | 48 | 3 | 12 | 180 | 2300х1080х1680 | 1490 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 636800
45 | J 66 K (ш.автомат) | 48 | 3 | 12 | 180 | 2300х1080х1680 | 1490 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 707227
46 | J 77 K (стац) | 56 | 3 | 12 | 180 | 1870x990x1360 | 1110 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 564100
47 | J 77 K (автомат) | 56 | 3 | 12 | 180 | 1870x990x1360 | 1110 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 633575
48 | J 77 K (ш.стац) | 56 | 3 | 12 | 180 | 2300х1080х1680 | 1530 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 673100
49 | J 77 K (ш.автомат) | 56 | 3 | 12 | 180 | 2300х1080х1680 | 1530 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 743520
50 | J 88 K (стац) | 64 | 3 | 13.7 | 180 | 1870x990x1360 | 1110 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 594700
51 | J 88 K (автомат) | 64 | 3 | 13.7 | 180 | 1870x990x1360 | 1110 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 664175
52 | J 88 K (ш.стац) | 64 | 3 | 14 | 180 | 2300х1080х1680 | 1530 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 703700
53 | J 88 K (ш.автомат) | 64 | 3 | 14 | 180 | 2300х1080х1680 | 1530 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 774130
54 | J 110 K (стац) | 80 | 3 | 16.5 | 190 | 1950x1080x1330 | 1290 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 716000
55 | J 110 K (автомат) | 80 | 3 | 16.5 | 190 | 1950x1080x1330 | 1290 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 799230
56 | J 110 K (ш.стац) | 80 | 3 | 16.5 | 190 | 2550х1170х1680 | 1820 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 837700
57 | J 110 K (ш.автомат) | 80 | 3 | 16.5 | 190 | 2550х1170х1680 | 1820 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 922007
58 | J 130 K (стац) | 96 | 3 | 18.5 | 340 | 2370x1110x1480 | 1570 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 827500
59 | J 130 K (автомат) | 96 | 3 | 18.5 | 340 | 2370x1110x1480 | 1570 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 938835
60 | J 130 K (ш.стац) | 96 | 3 | 18.5 | 340 | 3510х1200х1830 | 2020 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1008400
61 | J 130 K (ш.автомат) | 96 | 3 | 18.5 | 340 | 3510х1200х1830 | 2020 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1119700
62 | J 165 K (стац) | 120 | 3 | 25 | 340 | 2370x1110x1480 | 1700 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 971700
63 | J 165 K (автомат) | 120 | 3 | 25 | 340 | 2370x1110x1480 | 1700 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1083030
64 | J 165 K (ш.стац) | 120 | 3 | 25 | 340 | 3510х1200х1830 | 2110 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1152600
65 | J 165 K (ш.автомат) | 120 | 3 | 25 | 340 | 3510х1200х1830 | 2110 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1263900
66 | J 200 K (стац) | 146 | 3 | 34.5 | 340 | 2370x1110x1480 | 1730 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1040300
67 | J 200 K (автомат) | 146 | 3 | 34.5 | 340 | 2370x1110x1480 | 1730 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1157445
68 | J 200 K (ш.стац) | 146 | 3 | 34.5 | 340 | 3510х1200х1830 | 2200 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1221100
69 | J 200 K (ш.автомат) | 146 | 3 | 34.5 | 340 | 3510х1200х1830 | 2200 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1343736
70 | J 220 K (стац) | 160 | 3 | 32.6 | 340 | 2370х1110х1480 | 1790 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1261300
71 | J 220 K (автомат) | 160 | 3 | 32.6 | 340 | 2370х1110х1480 | 1790 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1367827
72 | J 220 K (ш.стац) | 160 | 3 | 32.6 | 340 | 3510х1200х1830 | 2364 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1442100
73 | J 220 K (ш.автомат) | 160 | 3 | 32.6 | 340 | 3510х1200х1830 | 2364 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1545614
74 | V 220 К (стац) | 160 | 3 | 31.8 | 390 | 2550х1300х1690 | 2090 | Volvo Penta 1500 об/мин | Leroy Somer | 1353800
75 | V 220 К (автомат) | 160 | 3 | 31.8 | 390 | 2550х1300х1690 | 2090 | Volvo Penta 1500 об/мин | Leroy Somer | 1490600
76 | V 220 К (ш.стац) | 160 | 3 | 31.8 | 390 | 4000х1410х2430 | 3050 | Volvo Penta 1500 об/мин | Leroy Somer | 1628000
77 | V 220 К (ш.автомат) | 160 | 3 | 31.8 | 390 | 4000х1410х2430 | 3050 | Volvo Penta 1500 об/мин | Leroy Somer | 1767988
78 | J 300 K (стац) | 220 | 3 | 42.6 | 390 | 2900х1300х1680 | 2235 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1440000
79 | J 300 K (автомат) | 220 | 3 | 42.6 | 390 | 2900х1300х1680 | 2235 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1576800
80 | J 300 K (ш.стац) | 220 | 3 | 42.6 | 390 | 4000х1380х2130 | 3215 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1714200
81 | J 300 K (ш.автомат) | 220 | 3 | 42.6 | 390 | 4000х1380х2130 | 3215 | John Deere 1500 об\мин | Leroy Somer | 1854188
однофазные модели
1 | ALIZE 7500 DE (кл\заж, суперкожух) | 7.52 | 1 | 2.4 | 36 | 1200х660х770 | 309 | Mitsubishi 3000 об\мин |  | 241500
2 | T 11,5 НKM (стац) | 11.5 | 1 | 4.2 | 50 | 1410х720х1030 | 318 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 252300
3 | T 11,5 НKM (автомат) | 11.5 | 1 | 4.2 | 50 | 1410х720х1030 | 266 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 300810
4 | T 11,5 НKM (ш.стац) | 11.5 | 1 | 4.2 | 50 | 1750х720х1230 | 466 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 329900
5 | T 11,5 НKM (ш.автомат) | 11.5 | 1 | 4.2 | 50 | 1690х770х1050 | 460 | Mitsubishi 3000 об\мин | Mecc alte spa | 379084
6 | T 5,5 KM (стац) | 5 | 1 | 1.7 | 50 | 1410х720х1030 | 307 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 247000
7 | T 5,5 KM (автомат) | 5 | 1 | 1.7 | 50 | 1410х720х1030 | 307 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 295510
8 | T 5,5 KM (ш.стац) | 5 | 1 | 1.7 | 50 | 1750х720х1230 | 455 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 324600
9 | T 5,5 KM (ш.автомат) | 5 | 1 | 1.7 | 50 | 1750х720х1230 | 455 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 373791
10 | T 9 KM (стац) | 7.8 | 1 | 2.5 | 50 | 1410х720х1050 | 420 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 259100
11 | T 9 KM (автомат) | 7.8 | 1 | 2.5 | 50 | 1410х720х1050 | 420 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 307610
12 | T 9 KM (ш.стац) | 7.8 | 1 | 2.5 | 50 | 1750х720х1230 | 565 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 336700
13 | T 9 KM (ш.автомат) | 7.8 | 1 | 2.5 | 50 | 1750х720х1230 | 565 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 385897
14 | T 12 KM (стац) | 11 | 1 | 3.4 | 50 | 1410х720х1050 | 450 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 307100
15 | T 12 KM (автомат) | 11 | 1 | 3.4 | 50 | 1410х720х1050 | 450 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 357535
16 | T 12 KM (ш.стац) | 11 | 1 | 3.4 | 50 | 1750х720х1230 | 600 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 384700
17 | T 12 KM (ш.автомат) | 11 | 1 | 3.4 | 50 | 1750х720х1230 | 600 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 435821
18 | Т 17 КM (стац) | 15.5 | 1 | 4.7 | 100 | 1430х780х1060 | 500 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 378700
19 | Т 17 КM (автомат) | 15.5 | 1 | 4.7 | 100 | 1430х780х1060 | 500 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 437765
20 | Т 17 КM (ш.стац) | 15.5 | 1 | 4.7 | 100 | 2100х920х1450 | 845 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 478200
21 | Т 17 КM (ш.автомат) | 15.5 | 1 | 4.7 | 100 | 2100х920х1450 | 845 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 537277
22 | J 24 M (стац) | 22 | 1 | 5.2 | 100 | 1480х780х1180 | 710 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 421700
23 | J 24 M (автомат) | 22 | 1 | 5.2 | 100 | 1480х780х1180 | 710 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 491175
24 | J 24 M (ш.стац) | 22 | 1 | 5.2 | 100 | 2100х920х1470 | 1035 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 521200
25 | J 24 M (ш.автомат) | 22 | 1 | 5.2 | 100 | 2100х920х1470 | 1035 | Mitsubishi 1500 об\мин | Mecc alte spa | 591553
Обозначения: |  | стац - стационарная (запускается ключом зажигания, контрольная панель мантируется на раме)
автомат - стационарная с автозапуском при пропадании основной сети
ш.стац - стационарная (запускается ключом зажигания, в шумозащитном кожухе)
ш.автом - стационарная с автозапуском при пропадании основной сети в шумозащитном кожухе
Примечание:
Электростанции идут без глушителей. Глушители можно купить отдельно.
1. Самый простой глушитель
№ | модель |  |  |  | цена (рубли)
1 | до J44K (включая однофазные) |  |  |  | 1750
2 | от J66K до J88K |  |  |  | 2100
3 | от J110K до J220K |  |  |  | 3150
2. Увеличенный глушитель
№ | модель |  |  |  | цена (рубли)
1 | до J44K (включая однофазные) |  |  |  | 18655
2 | все остальные после J44K |  |  |  | 24290
3. Суперувеличенный глушитель
№ | модель |  |  |  | цена (рубли)
1 | до J88K (включая однофазные) |  |  |  | 27895
2 | все остальные после J44K |  |  |  | 36785

## тепл. пушки
Пушки
№ | Модель | Мощность (кВт) | Напряж. (В) | t на выходе | Длина потока (м) | Произв. (куб.м\ч) | Уровень шума (дБ) | Масса (кг) | Габариты (мм) | Цена (руб)
1 | МАКАР _ТВ-3_Б | 3 | 220 | 95 | 1 | 460 | 32 | 6 | 165х350х400 | 4680
2 | МАКАР _ТВ-5 | 5 | 380 | 90 | 1.2 | 535 | 34 | 6.5 | 165х350х400 | 6100
3 | МАКАР _ТВ-5\220 | 5 | 220 | 90 | 1.2 | 535 | 34 | 6.5 | 165х350х400 | 6400
4 | МАКАР _ТВ-9 | 9\6 | 380 | 90 | 5.5 | 870 | 37 | 23.5 | 475х530х700 | 8430
5 | МАКАР _ТВ-15 | 15\9 | 380 | 90 | 6.5 | 1120 | 45 | 24 | 475х530х700 | 11400
6 | МАКАР _ТВ-21 | 21\12 | 380 | 100 | 7.5 | 1350 | 45 | 29.5 | 620х530х700 | 14300
Инфракрасные обогреватерли
№ | Модель | Мощность (кВт) | Напряж. (В) | t на поверхности излучения | Мин. высота подвеса (м) | Масса (кг) | Габариты (мм) |  | Цена (руб)
2 | МАКАР ТОР - 1 | 1 | 220 | 230 | 2.5 | 5.8 | 1150х180х60 |  | 3850
4 | МАКАР ИК - 3 | 3 | 220 | 230 | 3 | 15 | 1705х360х68 |  | 6950
5 | МАКАР ИК - 4 | 4 | 220 | 230 | 4.5 | 18 | 1974х380х68 |  | 7700

## завесы
Завесы
№ | Модель | Мощность (кВт) | Напряж. (В) | t на выходе | Длина потока (м) | Произв. (куб.м\ч) | Уровень шума (дБ) | Масса (кг) | Габариты (мм) | Цена (руб)
1 | МАКАР Т3-3 | 3 | 220 | 55 | 1.9 | 580 | 35 | 12 | 920х220х125 | 5980
2 | МАКАР Т3-4.5 | 4.5 | 220 | 70 | 2.2 | 720 | 39 | 12.5 | 920х220х125 | 9450
3 | МАКАР Т3-7.5 | 7.5 | 380 | 75 | 2.8 | 900 | 43 | 15.5 | 1190х220х120 | 11350
4 | МАКАР ТЗ-12 | 12 | 380 | 80 | 4.5 | 1800 | 52 | 20.5 | 1325х245х155 | 15700
5 | МАКАР ТЗ-18 | 18 | 380 | 70 | 7 | 3090 | 55 | 32 | 2000х328х213 | 33100
6 | МАКАР ТЗ-24 | 24 | 380 | 80 | 7 | 3090 | 55 | 32.5 | 2000х328х213 | 39900

## водонагрев
В О Д О Н А Г Р Е В А Т Е Л И
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ISEA (Италия)
с эмалированным баком
№ | Модель (л) | Мощность (кВт) | Время нагрева | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Цена (руб) встроенное термореле
1 | 30 S вер | 1.2 | 1ч 45 мин | 450 | 450 | 400 | 3240
2 | 50 S вер | 1.2 | 2ч 45 мин | 450 | 440 | 515 | 3610
3 | 80 S вер | 1.2 | 3ч 30 мин | 450 | 440 | 725 | 4080
4 | 100 S вер | 1.5 | 4ч 30 мин | 450 | 440 | 945 | 4500
5 | 120 S вер | 1.5 | 5ч 30 мин | 450 | 440 | 1085 | 5460
6 | 150 S вер | 1.5 | 6ч 30 мин | 450 | 440 | 1125 | 6780
| с баком из нержавеющей стали |  |  | ATT | (Сборка | Россия) | США
1 | RSS 30 V вер | 2 | 50 мин | 390 | ххх | 477 | 4530
2 | RSS 30 Н гор | 2 | 50 мин | 390 | 477 | ххх | 4900
3 | RSS 50 V вер | 2 | 1ч 20 мин | 390 | ххх | 677 | 5260
4 | RSS 50 Н гор | 2 | 1ч 20 мин | 390 | 677 | ххх | 5570
5 | RSS 80 V вер | 2 | 2ч 10 мин | 446 | ххх | 758 | 6490
6 | RSS 80 Н гор | 2 | 2ч 10 мин | 446 | 758 | ххх | 6970
7 | RSS 100 V вер | 2 | 2ч 40 мин | 446 | ххх | 898 | 7670
8 | RSS 100 Н гор | 2 | 2ч 40 мин | 446 | 898 | ххх | 8370
9 | RSS 120 V вер | 2 | 3ч 10 мин | 446 | ххх | 1038 | 9680
10 | RSS 120 Н гор | 2 | 3ч 10 мин | 446 | 1038 | ххх | 10550
11 | RSS 150 V вер | 2 | 4ч | 446 | ххх | 1252 | 11030
12 | RSS 150 Н гор | 2 | 4ч | 446 | 1252 | ххх | 12060
ПРОТОЧНЫЕ EDISSON (Англия)
№ | Модель | Мощн. (кВт) | Напряж. (В) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб)
1 | 350 душ | 3.5 | 220 | 95 | 160 | 240 | 2 | 1430
2 | 350 кухня | 3.5 | 220 | 95 | 160 | 240 | 2 | 1430
3 | 500 душ | 5 | 220 | 95 | 160 | 240 | 2 | 1650
4 | 500 кухня | 5 | 220 | 95 | 160 | 240 | 2 | 1650
5 | 700 душ | 7 | 220 | 95 | 160 | 240 | 2 | 1820
6 | 700 кухня | 7 | 220 | 95 | 160 | 240 | 2 | 1820
7 | System 600 | 6 | 220 | 95 | 265 | 145 |  | 2020
8 | System 800 | 8 | 220 | 95 | 265 | 145 |  | 2290
9 | System1000 | 10 | 220 | 95 | 265 | 145 |  | 2630
ххх-нет параметра
серия душ - для душа
серия кухня - для раковины (или крана)
серия System - встраивается в систему водоснабжения

## Стабилизаторы Сатурн
Стабилизаторы напряжения "Сатурн"
(производство: Россия, С.- Петербург)
1. Стабилизаторы однофазные. Серия 500
№ | Модель | Номинальная мощность/(ток на фазу), кВА/А | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+10%) (-10%) | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+1%) (-1%) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | Цена (руб.)
1 | СНЭ-0-4 | 4,4 (20А) | 138 - 312 | 150 - 290 | 30 | 295х510х330 | 35000
2 | СНЭ-0-5 | 5,5 (25А) | 147 - 302 | 160 -280 | 30 | 295х510х330 | 36000
3 | СНЭ-0-7 | 7,0 (32А) | 155 - 292 | 169 - 270 | 30 | 295х510х330 | 37000
4 | СНЭ-0-7* | 7,0 (32А) | 121 - 333 | 132 - 308 | 65 | 295х510х330 | 53000
5 | СНЭ-0-8 | 8,8 (40А) | 163 - 283 | 178 - 262 | 30 | 295х510х330 | 38000
6 | СНЭ-0-8* | 8,8 (40А) | 133 - 318 | 146 - 294 | 65 | 295х510х330 | 54000
7 | СНЭ-0-10 | 11,0 (50А) | 169 - 276 | 185 - 255 | 30 | 295х510х330 | 41000
8 | СНЭ-0-10* | 11,0 (50А) | 135 - 316 | 147 - 292 | 65 | 295х510х330 | 56000
9 | СНЭ-0-14 | 13,8 (63А) | 144 - 305 | 157 - 282 | 65 | 295х510х330 | 58000
10 | СНЭ-0-17 | 17,6 (80А) | 154 - 294 | 168 - 272 | 65 | 295х510х330 | 62000
11 | СНЭ-0-20 | 22,0 (100А) | 161 - 285 | 176 - 264 | 65 | 295х510х330 | 64000
2. Стабилизаторы трехфазные. Серия 500
№ | Модель | Номинальная мощность/(ток на фазу), кВА/А | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+10%) (-10%) | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+1%) (-1%) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | Цена (руб.) | гарантийный срок
1 | СНЭ-Т-12 | 3 х 4,4 (20А) | 138 - 312 | 150 - 290 | 3 х 30 | 3 блока 295х510х330 | 105000 | 2 года
2 | СНЭ-Т-15 | 3 х 5,5 (25А) | 147 - 302 | 160 -280 | 3 х 30 | 3 блока 295х510х330 | 108000 | 2 года
3 | СНЭ-Т-20 | 3 х 7,0 (32А) | 155 - 292 | 169 - 270 | 3 х 30 | 3 блока 295х510х330 | 111000 | 2 года
4 | СНЭ-Т-20* | 3 х 7,0 (32А) | 121 - 333 | 132 - 308 | 3 х 65 | 3 блока 295х510х330 | 159000 | 2 года
5 | СНЭ-Т-25 | 3 х 8,8 (40А) | 163 - 283 | 178 - 262 | 3 х 30 | 3 блока 295х510х330 | 114000 | 2 года
6 | СНЭ-Т-25* | 3 х 8,8 (40А) | 133 - 318 | 146 - 294 | 3 х 65 | 3 блока 295х510х330 | 162000 | 2 года
7 | СНЭ-Т-30 | 3 х 11,0 (50А) | 169 - 276 | 185 - 255 | 3 х 30 | 3 блока 295х510х330 | 123000 | 2 года
8 | СНЭ-Т-30* | 3 х 11,0 (50А) | 135 - 316 | 147 - 292 | 3 х 65 | 3 блока 295х510х330 | 168000 | 2 года
9 | СНЭ-Т-40 | 3 х 13,8 (63А) | 144 - 305 | 157 - 282 | 3 х 65 | 3 блока 295х510х330 | 174000 | 2 года
10 | СНЭ-Т-50 | 3 х 17,6 (80А) | 154 - 294 | 168 - 272 | 3 х 65 | 3 блока 295х510х330 | 186000 | 2 года
11 | СНЭ-Т-60 | 3 х 22,0 (100А) | 161 - 285 | 176 - 264 | 3 х 65 | 3 блока 295х510х330 | 192000 | 2 года
3. Стабилизаторы трехфазные. Серия 2000
№ | Модель | Номинальная мощность/(ток на фазу), кВА/А | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+10%) (-10%) | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+1%) (-1%) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | Цена (руб.) | гарантийный срок
1 | СНЭ-Т-80 | 3 х 27,5 (125А) | 150 - 295 | 167 - 273 | 400 | 800х2200х600 | 460000 | 2 года
2 | СНЭ-Т-100 | 3 х 35,2 (160А) | 160 - 286 | 176 - 264 | 400 | 800х2200х600 | 481000 | 2 года
3 | СНЭ-Т-120 | 3 х 44,0 (200А) | 165 - 279 | 183 - 257 | 450 | 800х2200х600 | 507000 | 2 года
4 | СНЭ-Т-160 | 3 х 53,4 (250А) | 170 - 272 | 190 -250 | 450 | 800х2200х600 | 558000 | 2 года
5 | СНЭ-Т-250 | 3 х 84,4 (380А) | 165 - 279 | 183 - 257 | 950 | 1600х2200х600 | 812500 | 2 года

## стаб. Каскад
Стабилизаторы напряжения "Каскад"
(производство: Россия, С.- Петербург)
Однофазные
№ | Модель | Номинальная мощность кВА | Входное напряжение при выходном 176 В (-20%) | Изменение входного напряжения при выходном 220 В ( +10%) | Изменение входного напряжения при выходном 220 В ( +2,5%) | Вес (кг) | Габаритные размеры ШхВхГ (мм) | Цена (руб.) | гарантийный срок
1 | "Каскад" 2000 | 2.2 | 120 | 135 - 300 (-10/+2,5%) | 145 - 300 | 15 | 125х380х220 | 11000 | 1 год
2 | "Каскад" 4000 | 3.5 | 125 | 140 - 300 (-10/+2,5%) | 150 - 300 | 15 | 125х380х220 | 13000 | 1 год
3 | "Каскад" 5 | 5.5 | 128 | 149-279 | 182-258 | 28 | 210х485х300 | 23000 | 1 год
4 | "Каскад" 7 | 7.7 | 130 | 140-292 | 171-270 | 35 | 210х485х300 | 25000 | 1 год
5 | "Каскад" 8 | 8 | 132 | 148-303 | 162 - 280 | 40 | 210х485х300 | 32000 | 1 год
6 | "Каскад" 10 | 10 | 135 | 152 - 297 | 165 - 276 | 40 | 210х485х300 | 34000 | 1 год
7 | "Каскад" 12 | 12 | 140 | 158 - 290 | 172 - 270 | 40 | 210х485х300 | 36000 | 1 год
8 | "Каскад" 15 | 15 | 147 | 165 - 282 | 179 - 262 | 40 | 210х485х300 | 43000 | 1 год
9 | "Каскад" 17 | 17 | 149 | 168 - 278 | 183 -258 | 40 | 210х485х300 | 46000 | 1 год
10 | "Каскад" 20 | 20 | 153 | 172 - 273 | 187 - 254 | 40 | 210х485х300 | 50000 | 1 год

## стаб. Ресанта
Стабилизаторы напряжения "Ресанта"
(производство: Россия, г. Москва)
1. Стабилизаторы однофазные. ЭЛЕКТРОННОГО типа.
№ | Модель | Номинальная мощность кВА | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+8%) (-8%) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.)
1 | АСН-500/1-Р | 0.5 | 140-260 | 215х110х135 | 4.5 | 1240
2 | АСН-1000/1-Р | 1 | 140-260 | 235х125х150 | 6 | 1580
3 | АСН-1500/1-Р | 1.5 | 140-260 | 240х140х170 | 6.5 | 1780
4 | АСН-2000/1-Р | 2 | 140-260 | 240х140х170 | 9 | 2530
5 | АСН-3000/1-Р | 3 | 140-260 | 335х220х230 | 12 | 3770
6 | АСН-5000/1-Р | 5 | 140-260 | 335х220х230 | 12.5 | 5170
7 | АСН-8000/1-Р | 8 | 140-260 | 385х220х225 | 12.5 | 7360
8 | АСН-10000/1-Р | 10 | 140-260 | 390х220х235 | 19 | 7940
2. Стабилизаторы однофазные. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО типа.
№ | Модель | Номинальная мощность кВА | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+2%) (-2%) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.)
1 | АСН-500/1-ЭМ | 0.5 | 150-260 | 190х170х125 | 4.5 | 1370
2 | АСН-1000/1-ЭМ | 1 | 150-260 | 210х190х150 | 6 | 1780
3 | АСН-1500/1-ЭМ | 1.5 | 150-260 | 210х190х150 | 6.75 | 2020
4 | АСН-2000/1-ЭМ | 2 | 150-260 | 275х250х183 | 10.5 | 2910
5 | АСН-3000/1-ЭМ | 3 | 150-260 | 310х235х215 | 13 | 3940
6 | АСН-5000/1-ЭМ | 5 | 150-260 | 395х325х183 | 24 | 5820
7 | АСН-8000/1-ЭМ | 8 | 150-260 | 395х325х183 | 24 | 6840
8 | АСН-10000/1-ЭМ | 10 | 150-260 | 400х323х183 | 26 | 7870
9 | АСН-12000/1-ЭМ | 12 | 150-260 | 400х323х183 | 27 | 11490
10 | АСН-15000/1-ЭМ | 15 | 150-260 | 850х440х410 | 65 | 18710
11 | АСН-20000/1-ЭМ | 20 | 150-260 | 850х440х410 | 80 | 20690
12 | АСН-30000/1-ЭМ | 30 | 150-260 | 1010х310х490 | 82 | 31500
3. Стабилизаторы трёхфазные. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО типа.
№ | Модель | Номинальная мощность кВА | Диапазон изменения входного напряжения при изменении выходного 220 В (+2%) (-2%) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.)
1 | АСН-3000/3-ЭМ | 3 | 150-260 | 660х460х290 | 26 | 6640
2 | АСН-4500/3-ЭМ | 4.5 | 150-260 | 660х460х290 | 28 | 7530
3 | АСН-6000/3-ЭМ | 6 | 150-260 | 850х470х450 | 59 | 12560
4 | АСН-9000/3-ЭМ | 9 | 150-260 | 870х475х380 | 65 | 17380
5 | АСН-15000/3-ЭМ | 15 | 150-260 | 1000х500х445 | 80 | 24630
6 | АСН-20000/3-ЭМ | 20 | 150-260 | 960х630х600 | 100 | 29090
7 | АСН-30000/3-ЭМ | 30 | 150-260 | 960х630х600 | 120 | 37430
8 | АСН-50000/3-ЭМ | 50 | 150-260 | 1100х690х580 | 189 | 61050
Отличие электронного стабилизатора напряжения от электромеханического:
у ЭЛЕКТРОННОГО высокое быстродействие;
у ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО высокая точность стабилизации - 2%.

## стаб. ТСС
СТАБИЛИЗАТОРЫ ТСС (Россия) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
однофазные "Стандарт"
№ | Модель | Номинальная мощность кВА (=кВт при маленьком падении напр) | входное напряжение | выходное напряжение | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.)
1 | АСН-500 | 0.5 | 150-260 | 220+3% | 190х170х130 | 6 | 1620
2 | АСН-1000 | 1 | 150-260 | 220+3% | 225х205х150 | 7 | 1980
3 | АСН-2000 | 2 | 150-260 | 220+3% | 245х265х195 | 12 | 3460
4 | АСН-3000 | 3 | 150-260 | 220+3% | 220х295х250 | 15 | 4500
5 | АСН-7000 | 7 | 150-260 | 220+3% | 280х550х245 | 38 | 8810
6 | АСН-10000 | 10 | 150-260 | 220+3% | 280х580х250 | 40 | 9350
7 | АСН-15000 | 15 | 150-260 | 220+3% | 340х390х650 | 65 | 25890
8 | АСН-20000 | 20 | 150-260 | 220+3% | 400х450х890 | 70 | 28050
стабил. ТСС есть на нашем складе
АСН - автоматический стабилизатор напряжения
СТАБИЛИЗАТОРЫ ТСС (Россия) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
трёхфазные "Стандарт"
№ | Модель | Номинальная мощность кВА (=кВт при маленьком падении напр) | входное напряжение | выходное напряжение | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.)
1 | АСН-3000Т | 3 | 280-430 | 380+3% | 310х610х180 | 26 | 7010
2 | АСН-4500Т | 4.5 | 280-430 | 380+3% | 310х610х180 | 27 | 7800
3 | АСН-6000Т | 6 | 280-430 | 380+3% | 290х380х690 | 43 | 14380
4 | АСН-9000Т | 9 | 280-430 | 380+3% | 330х355х790 | 50 | 19420
5 | АСН-15000Т | 15 | 280-430 | 380+3% | 450х395х865 | 80 | 30740
6 | АСН-20000Т | 20 | 280-430 | 380+3% | 520х435х860 | 110 | 40630
7 | АСН-30000Т | 30 | 280-430 | 380+3% | 520х435х1000 | 120 | 46740
8 | АСН-50000Т | 50 | 304-456 | 380+1% | 800х620х1350 | 280 | 104150
9 | АСН-80000Т | 80 | 304-456 | 380+1% | 850х620х1500 | 330 | 138870
10 | АСН-100000Т | 100 | 304-456 | 380+1% | 850х620х1500 | 400 | 173580

## стаб. PROGRESS
СТАБИЛИЗАТОРЫ PROGRESS (Москва)
1. Стабилизаторы напряжения серии "Т"
№ | Модель | Мощность подключаемой нагрузки, ВА | Входное напряжение |  | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры (мм) | Вес, кг | Цена (руб.)
|  |  | Предельное, В | Номинальное, В
1 | PROGRESS 1000Т | 1000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 340х170х260 | 15 | 7200
2 | PROGRESS 1500Т | 1500 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 340х170х260 | 15 | 8000
3 | PROGRESS 2000Т | 2000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 340х170х260 | 16 | 8800
4 | PROGRESS 3000Т | 3000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 500х240х260 | 17 | 12900
5 | PROGRESS 5000Т | 5000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 500х240х260 | 22 | 16300
6 | PROGRESS 8000Т | 8000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 500х240х260 | 26 | 21800
7 | PROGRESS 10000Т | 10000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 500х240х260 | 30 | 29000
8 | PROGRESS 12000Т | 12000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 500х240х260 | 35 | 32300
9 | PROGRESS 15000Т | 15000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 350х300х800 | 75 | 45300
10 | PROGRESS 20000Т | 20000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 350х300х800 | 86 | 60800
11 | PROGRESS 30000Т | 30000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 350х300х800 | 95 | 69900
12 | PROGRESS 50000Т | 50000 | 130 - 275 | 150 - 260 | 220+5% | 350х300х800 | 123 | 88000
2. Стабилизаторы напряжения серии "R"
№ | Модель | Мощность подключаемой нагрузки, ВА | Входное напряжение |  | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры (мм) | Вес, кг | Цена (руб.)
|  |  | Предельное, В | Номинальное, В
1 | PROGRESS 3000R | 3000 | 100 - 260 | 120 - 245 | 220+3% | 500х240х260 | 20 | 12800
|  |  | 120 - 305 | 142 - 288
2 | PROGRESS 5000R | 5000 | 100 - 260 | 120 - 245 | 220+3% | 500х240х260 | 23 | 18900
|  |  | 120 - 305 | 142 - 288
3 | PROGRESS 8000R | 8000 | 100 - 260 | 120 - 245 | 220+3% | 500х240х260 | 27 | 24300
|  |  | 120 - 305 | 142 - 288
4 | PROGRESS 10000R | 10000 | 100 - 260 | 120 - 245 | 220+3% | 500х240х260 | 31 | 30800
|  |  | 120 - 305 | 142 - 288
5 | PROGRESS 12000R | 12000 | 100 - 260 | 120 - 245 | 220+3% | 500х240х260 | 35 | 33300
|  |  | 120 - 305 | 142 - 288
3. Стабилизаторы напряжения серии "L"
№ | Модель | Мощность подключаемой нагрузки, ВА | Входное напряжение |  | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры (мм) | Вес, кг | Цена (руб.)
|  |  | Предельное, В | Номинальное, В
1 | PROGRESS 3000L | 3000 | 107 - 275 | 130 - 260 | 220+1,5% | 500х240х260 | 27 | 20300
2 | PROGRESS 5000L | 5000 |  |  |  | 500х240х260 | 33 | 22500
3 | PROGRESS 8000L | 8000 |  |  |  | 500х240х260 | 38 | 30900
4 | PROGRESS 10000L | 10000 |  |  |  | 500х240х260 | 43 | 41900
5 | PROGRESS 12000L | 12000 |  |  |  | 500х240х260 | 46 | 43800
6 | PROGRESS 15000L | 15000 |  |  |  | 350х300х800 | 78 | 52600
7 | PROGRESS 20000L | 20000 |  |  |  | 350х300х800 | 90 | 67400
8 | PROGRESS 30000L | 30000 |  |  |  | 350х300х800 | 105 | 79400
9 | PROGRESS 50000L | 50000 |  |  |  | 400Х350Х890 | 132 | 104400
стойки к трёхфазным стабилизаторам (для 3-хфазных стабилизаторов мощностью до 36 кВА включительно)
стойка PROGRESS 36 | [5 empty] | 1230х460х250 | 15 | 3100
стойка PROGRESS 36 с блоком контроля сети | [5 empty] | 1230х460х250 | 15 | 4500
стойка PROGRESS 36 с БАЙПАС | [5 empty] | 1230х460х250 | 19 | 7600
стойка PROGRESS 36 с блоком контроля сети и БАЙПАС | [5 empty] | 1230х460х250 | 19 | 9000
Блок автоматического контроля сети с байпасом (для 3-хфазных стабилизаторов мощностью от 45 кВА до 90 кВА включительно
PROGRESS 45 с блоком контроля сети | [5 empty] | 400х200х130 | 15 | 19000
PROGRESS 60 с блоком контроля сети | [5 empty] | 400х200х130 | 18 | 21500
PROGRESS 90 с блоком контроля сети | [5 empty] | 400х200х130 | 20 | 24200
PROGRESS 150 с блоком контроля сети | [5 empty] | 400х200х130 | 32 | 34300

## ИБП Match 1 фазн
ML/Match - Розеточные однофазные линейно-интерактивные ИБП
General Elektric (США)
включая батареи,ПО, 2 года гарантии
ML Series: аппроксимированная синусоида при работе от батарей, 2 светодиодных индикатора, RS232
Match: синусоидальная волна от батарей, 6 светодиодных индикаторов, RS232, CardConnect (M700L и выше)
ML Series
№ | Модель | Мощность (ВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.)* | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | ML Series 350VA | 350 | 0.28 | 4 | 150х110х300 | 2650
2 | ML Series 500VA | 500 | 0.4 | 5 | 150х110х300 | 3150
3 | ML Series 700VA | 700 | 0.56 | 7 | 150х110х420 | 4130
4 | ML Series 1000VA | 1000 | 0.8 | 7 | 150х110х450 | 7320
*при нагрузке 75%
Match
№ | Модель | Мощность (ВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | Match 500 | 500 | 0.4 | 4 | 144х155х350 | 6300
2 | Match 700 | 700 | 0.56 | 8 | 144х155х350 | 9550
3 | Match 1000 | 1000 | 0.8 | 8 | 225х180х360 | 14280
4 | Match 1500 | 1500 | 1.2 | 10 | 225х180х360 | 18750
5 | Match 2200* | 2200 | 1.76 | _ | 225х187х485 | 20830
6 | Match 3000* | 3000 | 2.4 | _ | 225х187х485 | 31200
*ИБП не комплектуется батареями, заказывайте внешние батарейные кабинеты
увеличение времени автономии достигается использованием большего количества кабинетов
Дополнительные опции: возможность установки в 19-ти дюймовую стойку, дополнительные батареи,
и батарейные кабинеты, ручной байпас, USB порт.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.

## VH Series
Розеточные однофазные ИБП двойного преобразования
General Elektric (США)
VH Series |  | Мощность (ВА) | Автономия (мин) | Размеры ВxШxГ (мм) | Цена (рубли)
18456 | VH Series 700 | 700 | 13 | 440(19inch) x 87(2U) x 472 | 16990
18457 | VH Series 1000 | 1000 | 8 | 440(19inch) x 87(2U) x 472 | 20100
18458 | VH Series 1500 | 1500 | 6 | 440(19inch) x 87(2U) x 472 | 24900
18459 | VH Series 2000 | 2000 | 8 | 440(19inch) x 87(2U) x 547 | 33800
18470 | VH Series 3000 | 3000 | 6 | 440(19inch) x 87(2U) x 547 | 40990
Дополнительные опции: возможность установки в 19-ти дюймовую стойку, дополнительные батареи,
ручной байпас, USB порт.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.

## LP 11 1-фазн ИБП
LP 11 - монтируемые однофазные ИБП двойного преобразования
включая батареи,ПО, 1,5 года гарантии, статистический и ручной байпас
RS232, EPO O.C. contacts, LCD дисплей, CardConnect
LP 11 для единичной работы,без батарей
№ | Модель | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 3-11 w/o batt.* | 3 | 2.4 | _ | 537x313x590 | 85000
2 | LP 5-11 w/o batt. | 5 | 4 | _ | 537x313x590 | 92250
3 | LP 6-11 w/o batt. | 6 | 4.8 | _ | 537x313x590 | 103350
4 | LP 8-11 w/o batt. | 8 | 6.4 | _ | 680x313x720 | 124280
5 | LP 10-11 w/o batt. | 10 | 8 | _ | 680x313x720 | 163000
LP 11 для единичной работы,включая батареи
№ | Модель | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 3-11* | 3 | 2.4 | 10 | 537x313x590 | 93900
2 | LP 5-11 | 5 | 4 | 10 | 537x313x590 | 106900
3 | LP 6-11 | 6 | 4.8 | 8 | 537x313x590 | 119900
4 | LP 8-11 | 8 | 6.4 | 11 | 680x313x720 | 145500
5 | LP 10-11 | 10 | 8 | 8 | 680x313x720 | 185700
Дополнительные опции: RPA (для параллельной работы), дополнительные батарейные кабинеты до 45 минут,
другие опции.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.

## LP 31T ИБП 3 фазы на 1 фазу
LP 31Т - монтируемые ИБП двойного преобразования 3 фазы/1 фаза
включая батареи,ПО, 1,5 года гарантии, статистический и ручной байпас
RS232, EPO O.C. contacts, LCD дисплей, защита от обратного тока,CardConnect
LP 31Т для единичной работы,без батарей
№ | Модель | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 5-31Т w/o batt. | 5 | 4 | _ | 855x313x590 | 126200
2 | LP 6-31Т w/o batt. | 6 | 4.8 | _ | 855x313x590 | 136000
3 | LP 8-31Т w/o batt. | 8 | 6.4 | _ | 995x313x720 | 175000
4 | LP 10-31Т w/o batt. | 10 | 8 | _ | 995x313x720 | 185000
LP 31Т для единичной работы,включая батареи
№ | Модель | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 5-31Т | 5 | 4 | 10 | 4000 | 139900
2 | LP 6-31Т | 6 | 4.8 | 8 | 4450 | 149200
3 | LP 8-31Т | 8 | 6.4 | 11 | 5400 | 189900
4 | LP 10-31Т | 10 | 8 | 8 | 7000 | 201000
Дополнительные опции: RPA (для параллельной работы), дополнительные батарейные кабинеты до 45 минут,
другие опции.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.

## LP 31 монт ИБП 3ф на 1 ф
LP 31 - монтируемые ИБП двойного преобразования 3 фазы/1 фаза
фронтальный доступ к батареям, 1,5 года гарантии,статический и ручной байпас, RS232, EPO,
беспотенциальные контакты,слот для SNMP.
№ | LP 8-31 - 8kVA | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 8-31 w/o batt. | 8 | 6.4 | _ | 1190х410х890 | 161800
2 | LP 8-31 with 7Ah battery in UPS cabinet | 8 | 6.4 | 14 | 1190х410х890 | 198200
3 | LP 8-31 with 14Ah battery in UPS cabinet | 8 | 6.4 | 36 | 1190х410х890 | 239800
№ | LP 10-31 - 10kVA | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 10-31 w/o batt. | 10 | 8 | _ | 1190х410х890 | 171900
2 | LP 10-31 with 7Ah battery in UPS cabinet | 10 | 8 | 10 | 1190х410х890 | 214000
3 | LP 10-31 with 14Ah battery in UPS cabinet | 10 | 8 | 25 | 1190х410х890 | 251800
№ | LP 15-31 - 15kVA | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 15-31 w/o batt. | 15 | 12 | _ | 1190х410х890 | 199900
2 | LP 15-31 with 14Ah battery in UPS cabinet | 15 | 12 | 13 | 1190х410х890 | 284900
№ | LP 20-31 - 20kVA | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 20-31 w/o batt. | 20 | 16 | _ | 1190х410х890 | 242500
2 | LP 20-31 with 14Ah battery in UPS cabinet | 20 | 16 | 10 | 1190х410х890 | 329200
Дополнительные батарейные кабинеты до 120 минут, опции.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.

## LP 33 10-30 kVA монт ИБП 3 на 3
LP 33 10-30 kVA - монтируемые 3/3 фазные ИБП двойного преобразования
Входной КНИ<8%, 1,5 года гарантии; статический и ручной байпас,
RS232, EPO, интеллектуальное управление батареей, слот для SNMP.
№ | без батарей | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 10-33 w/o batt. | 10 | 8 | _ | 1310х500х780 | 245200
2 | LP 20-33 w/o batt. | 20 | 16 | _ | 1310х500х780 | 272000
3 | LP 30-33 w/o batt. | 30 | 24 | _ | 1310х660х780 | 281000
№ | со встроенными батареями | Мощность (кВА) | Мощность (кВт) | Автономия (мин.) | Размеры ВхШхГ (мм) | Цена (рубли)
1 | LP 10-33 with 7Ah battery | 10 | 8 | 10 | 1310х500х780 | 279500
2 | LP 10-33 with 14Ah battery | 10 | 8 | 25 | 1310х500х780 | 320700
3 | LP 20-33 with 14Ah battery | 20 | 16 | 10 | 1310х500х780 | 359020
4 | LP 30-33 with 21Ah battery | 30 | 24 | 10 | 1310х660х780 | 389000
Дополнительные опции: RPA (для параллельной работы), дополнительные батарейные кабинеты до 100 минут,
интерфейсная сетевая плата SNMP, двойной вход.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.

## ИБП SitePro 10-500 kVA
SitePro 10-500kVA - монтируемые 3-хфазные ИБП двойного преобразования
Высоконадежные ИБП, трансформаторная технология, высокий выходной фактор мощности (0.9-1), длительное время автономии, 1 год гарантии
SG Series 80-120 kVA - монтируемые 3-хфазные ИБП двойного преобразования
|  | Модель | Мощность (кВА) | Автономия (мин.) | Размеры вxшxг (мм) | Цена (руб)
| 1 | SitePro 10kVA with 6 pulse rectifier | 10 | - | 1450x680x800 | 317023
| 2 | SitePro 15kVA with 6 pulse rectifier | 15 | - | 1450x680x800 | 339200
| 3 | SitePro 20kVA with 6 pulse rectifier | 20 | - | 1450x680x800 | 351800
| 4 | SitePro 30kVA with 6 pulse rectifier | 30 | - | 1450x680x800 | 382000
| 5 | SitePro 40kVA with 6 pulse rectifier | 40 | - | 1450x680x800 | 449000
| 6 | SitePro 60 kVA with 6 pulse rectifier | 60 | - | 1450x750x800 | 524800
| 7 | SitePro 400 kVA with 12 p. rectifier w/o galv. sep. | 400 | - | 1800x2600x800 | 2903040.7088
| 8 | SitePro 500 kVA with 12 p. rectifier w/o galvanic separation | 500 | - | 1800x2600x800 | 3167151.9311
| 9 | UPS SG-CE 80kVA with 6 pulse rectifier | 80 | - | 1820 x 800 x 800 | 661352.9605
| 10 | UPS SG-CE 100kVA with 6 pulse rectifier | 100 | - | 1820 x 1200 x 800 | 731152.2619
| 11 | UPS SG-CE 120kVA with 6 pulse rectifier | 120 | - | 1820 x 1200 x 800 | 800585.1628
| 12 | UPS SG-CE Series 160 kVA S1 | 160 | - | 1900 x 1350 x 850 | 1141076.8933
| 13 | UPS SG-CE Series 200 kVA S1 | 200 | - | 1900 x 1350 x 850 | 1259119.3306
| 14 | UPS SG-CE Series 250 kVA S1 | 250 | - | 1900 x 1500 x 850 | 1593572.9027
| 15 | UPS SG-CE Series 300 kVA S1 | 300 | - | 1900 x 1500 x 850 | 1770636.5586
Дополнительные опции: батарейные кабинеты (до 8 шт. на одно ИБП) время автономии по запросу.
Расчет стоимости в Вашей комплектации - по запросу.
GE Consumer & Industrial
Power Protection
Digital Energy™ UPS Pricelist 2007-12 V1.0